## descriptivos
instrumento | n_total | n_validos | n_missing | n_negativos | minimo | q01 | q25 | mediana | media | q75 | q99 | maximo | sd | IQR
AE33 | 16359 | 13497 | 2862 | 0 | 0 | 10.6572 | 53.1972 | 125 | 328.4399 | 339 | 2667.872 | 15201.8 | 586.316 | 285.8028
AE36 | 16359 | 13090 | 3269 | 604 | -627.4 | -119.422 | 40.4 | 123.3205 | 281.4523 | 285.7958 | 2318.51 | 11609.4 | 514.0788 | 245.3958
MAAP | 16359 | 13592 | 2767 | 406 | -270 | -30 | 10 | 60 | 183.0945 | 200 | 1570 | 22530 | 409.2858 | 190

## comparaciones_principales
comparacion | instrumento_referencia | instrumento_comparado | n_pares | Pearson | CCC_Lin | Cb_factor_correccion_sesgo | sesgo_medio_X_menos_Y | sd_diferencias | limite_concordancia_inferior_95 | limite_concordancia_superior_95 | regresion_intercepto | regresion_pendiente | R2_regresion | RMSE_X_vs_Y | MAE_X_vs_Y | comovimiento_primeras_diferencias | c_tolerancia | fuente_c | PA_empirica | PA_normal
AE33 vs AE36 | AE33 | AE36 | 12964 | 0.023049 | 0.022775 | 0.98814 | 44.5964 | 774.332 | -1473.0943 | 1562.2871 | 276.4263 | 0.020197 | 0.00053125 | 775.5853 | 393.9885 | -0.01012 | 589.152 | exploratoria_sd_instrumento_referencia | 0.79998 | 0.5525
AE33 vs MAAP | AE33 | MAAP | 13485 | 0.26939 | 0.24301 | 0.90209 | 145.3564 | 618.5613 | -1067.0237 | 1357.7366 | 121.4277 | 0.1884 | 0.072571 | 635.3882 | 257.7443 | 0.0020645 | 586.5051 | exploratoria_sd_instrumento_referencia | 0.89084 | 0.64376
AE36 vs MAAP | AE36 | MAAP | 13043 | 0.10777 | 0.10263 | 0.95226 | 101.1696 | 622.8771 | -1119.6696 | 1322.0088 | 156.5532 | 0.085875 | 0.011615 | 631.0162 | 306.2089 | 0.028121 | 514.9416 | exploratoria_sd_instrumento_referencia | 0.82987 | 0.58545

## matriz_correlacion
instrumento_1 | instrumento_2 | Pearson
AE33 | AE33 | 1
AE36 | AE33 | 0.023049
MAAP | AE33 | 0.26939
AE33 | AE36 | 0.023049
AE36 | AE36 | 1
MAAP | AE36 | 0.10777
AE33 | MAAP | 0.26939
AE36 | MAAP | 0.10777
MAAP | MAAP | 1

## comparacion_crudos
comparacion | instrumento_referencia | instrumento_comparado | n_pares | Pearson | CCC_Lin | Cb_factor_correccion_sesgo | sesgo_medio_X_menos_Y | sd_diferencias | limite_concordancia_inferior_95 | limite_concordancia_superior_95 | regresion_intercepto | regresion_pendiente | R2_regresion | RMSE_X_vs_Y | MAE_X_vs_Y | comovimiento_primeras_diferencias | c_tolerancia | fuente_c | PA_empirica | PA_normal
AE33 crudo vs AE36 crudo | AE33 crudo | AE36 crudo | 12966 | 0.0063442 | 0.0062785 | 0.98964 | 41.0077 | 1844.4704 | -3574.1543 | 3656.1697 | 293.1875 | 0.0055095 | 4.0249e-05 | 1844.8551 | 462.8929 | -0.0049135 | 1397.0298 | exploratoria_sd_instrumento_referencia | 0.92974 | 0.55109

## configuracion
parametro | valor
archivos | BC880_combined_AE36_ONA_TCA09_AE33_MAAP_5min_2026-06-15_00-00_a_2026-08-10_23-59_Portillo.xlsx
version_AE33 | BC880_AE33_ONA
version_AE36 | BC880_AE36_ONA
PREFERIR_ONA | TRUE
CONVERTIR_MAAP_UG_A_NG | TRUE
FACTOR_MAAP | 1000
UNIDAD_COMUN | ng/m3 (MAAP convertido desde ug/m3)
ELIMINAR_NEGATIVOS | FALSE
LIMITE_SUPERIOR | 30000
C_TOLERANCIA_usuario